## troškovnik
Građevina: PRISTUPNA PROMETNICA I PARKIRALIŠTE |  | Broj evidencije: |  |  | List:
IZA FINA-E U IVANCU |  | GL-38/18
Investitor: GRAD IVANEC |  | Projektant: |  |  | Datum:
|  | M. Njegovec, mag.ing.aedif. |  |  | 04.2019.
TROŠKOVNIK
Projektant:
Miro Njegovec, mag.ing.aedif..
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
III | OBORINSKA ODVODNJA
IV | GORNJI POSTROJ
V | PROMETNA SIGNALIZACIJA
VI | OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i prema PTU RTSZAM.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje profila i točaka pristupne prometnice i parkirališta s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova.
| U cijenu ulazi sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga, sukladno projektiranim elementima. | m2 | 1220 |  | 0
2. | Izrada Elaborata iskolčenja i iskolčenje kanala za polaganje instalacija oborinske kanalizacije. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi.
Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere.
| Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. | m' | 70 |  | 0
3. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
Izrada privremene regulacije prometa dok traju radovi na način da se preusmjerava prometni tok i da se promet kanalizira naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Uključena izrada crteža privremene regulacije prometa s odobrenjem nadležnih upravnih tijela.
Uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
4. | Čišćenje terena u pojasu građenja od raslinja, grmlja, živice, eventualnih drveća s panjevima i korjenjem, te drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova, te njihovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m2 očišćene površine. Odrediti na licu mjesta.
| raslinje, grmlje s korijenjem | m2 | 100 |  | 0
| živica s korijenjem | m' | 30 |  | 0
| drveće i panjevi s korijenjem | kom | 2 |  | 0
5. | Vađenje postojećih prometnih znakova i oznaka. Utovar i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova, te njihovo propisno zbrinjavanje
| prometni znak | kom | 1 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
6. | Rušenje postojećih betonskih rubnjaka, ograda, slivnika i ostalih betonskih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada, te njegovo propisno zbrinjavanje.
| bet. rubnjaci, ograda, slivnici i ostali bet. elementi | m3 | 50 |  | 0
7. | Rezanje asfalta debljine do 10 cm na mjestima spojeva nove i postojeće asfaltne konstrukcije, na mjestima polaganja kanalizacje ispod asfaltne konstrukcije, na mjestima oštećenja i na svim ostalim potrebnim mjestima. | m' | 350 |  | 0
8. | Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltnog zastora u debljini d=1-5 cm. U cijenu uračunati utovar i odvoz do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada, te njegovo propisno zbrinjavanje. | m2 | 850 |  | 0
9. | Detekcija i iskolčenje postojećih podzemnih instalacija na mjestima križanja ili paralelnog vođenja. Obračun prema posebnim troškovnicima korisnika odnosno vlasnika instalacija. | m' | 120 |  | 0
10. | Iskop kontrolnih prokopa vezano za potrebu utvrđivanja položaja i dubina postojećih podzemnih instalacija.
Ovaj rad utvrđuje nadzorni inženjer na licu mjesta, a odnosi se na mjesta gdje se radi o nejasnoći u vezi podzemnih instalacija. Kontrolni prokopi provode se uz nazočnost ovlaštene osobe za pojedinu vrstu instalacija.
| Ovu stavku obračunati prema količini otkopanog i odvezenog tla na mjesnu deponiju. | m3 | 10 |  | 0
11. | Zaštita (izmicanje) postojećih instalacija ili vodova prema traženju vlasnika pojedinih instalacija.
Ovu stavku utvrđuje nadzorni inženjer na licu mjesta prema stvarnoj potrebi. Treba se izvesti koordinirano s drugim radovima. Uključena i eventualno potrebna tehnička dokumentacija.
| vodovod | kompl. | 1 |  | 0
| plinovod | kompl. | 1 |  | 0
| elektro instalacije | kompl. | 1 |  | 0
| TK instalacije | kompl. | 1 |  | 0
12. | Izmještanje postojećih stupova (kandelabera) javne rasvjete koji smetaju u zeleni pojas. U stavku uključeni svi radovi na demontaži, premještanju na novu lokaciju, izrada temelja, montaže i svih drugih potrebnih radova do potpunog završetka. Sve komplet.
| Obračun po komadu kompletnog premještanja stupa (kandelabera) na novu lokaciju. | komad | 2 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
13. | Izmještanje postojeće mobilne kućice. U stavku uključeni svi radovi na demontaži, premještanju na novu lokaciju, izrada temelja i ponovna postava kućice. Sve komplet. Obračun po kompletnom premještanju kućice na novu lokaciju. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova za polaganje oborinskih kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana u zemljištu C kategorije s odlaganjem zemlje na udaljenost 1,0 m od rova. Širina rova iznosi 1,30 m, nagib i dubina iskopa prema projektu.
Uključeno razupiranje stijenki rova širokoplošnom oplatom prema potrebi. Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala za razuprti rov.
| strojno 95 % | m3 | 156.75 |  | 0
| ručno 5% | m3 | 8.25 |  | 0
2. | Planiranje dna kanalskog rova s točnošću ± 2 cm prema uzdužnom profilu uz dodavanje ili odsjecanje do 10 cm tla. | m2 | 100 |  | 0
3. | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 15 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 15 |  | 0
4. | Izrada obloge položenih kanalizacijskih cijevi kamenim materijalom 0/16 mm, u sloju od 30 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 57 |  | 0
5. | Zatrpavanje preostalog dijela rova kamenim materijalom 0/60 mm, uz pažljivo nabijanje (Me=40 MPa) u slojevima debljine 30 cm. Izvodi se na dionicama gdje se kanalizacija nalazi ispod asfaltiranih površina. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 90 |  | 0
6. | Utovar i prijevoz viška tla od iskopa za oborinsku kanalizaciju do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 165 |  | 0
7. | Dobava, doprema i ugradnja šljunka za izradu podloge ispod betonskih rasteretnih prstenova revizijskih okana. Šljunak se ugrađuje u debljini od 20 cm (oko 0,2 m3/kom), a istog je potrebno zbijati do Me=80 MN/m2. | m3 | 1 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
8. | Strojni iskop građevne jame za ugradnju separatora ulja i masti, u tlu “C” kategorije. Iskop obaviti mehaničkim kopačem, s odbacivanjem iskopanog materijala min. 2,0 m od ruba građevne jame.
| Uključeno razupiranje stijenki rova širokoplošnom oplatom. Obračun po m3 iskopane građevne jame. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | m3 | 50 |  | 0
9. | Ručno i strojno planiranje dna građevne jame separatora, na projektirane kote iz nacrta s točnošću +-2cm. | m2 | 12 |  | 0
10. | Zatrpavanje građevne jame separatora kamenim materijalom 0/60 mm, uz pažljivo nabijanje (Me=40 MPa) u slojevima debljine 30 cm. U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad. | m3 | 40 |  | 0
11. | Dobava, doprema i ugradnja šljunka za izradu podloge ispod podne ploče separatora. Šljunak se ugrađuje u debljini od 20 cm, a istog je potrebno zbijati do Me=50 MN/m2. | m3 | 3 |  | 0
12. | Utovar i prijevoz viška zemlje od iskopa za jamu do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 50 |  | 0
13. | Crpljenje vode iz upojne i građevne jame tijekom izvođenja radova. U cijenu uračunati rad crpki, sav potreban pribor, prijevoz i oprema, te sve potrebne pomoćne radnje (crpke, agregati, fleksibilne cijevi i drugo). | sati | 6 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
14. | Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju prema projektu.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu, ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad i prijevoz, te potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i objekata.
Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
HRN U.E1.010
| (prema 2-01, 2-02 i 2-02.3 OTU) | m3 | 200 |  | 0
15. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz građevinskog otpada do građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada, te njegovo propisno zbrinjavanje. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 200 |  | 0
16. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (minimum 3-4%). Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%).
HRN U.E1.010
| HRN U.E8.010 | m2 | 385 |  | 0
17. | Izrada zelenih površina na svim potrebnim mjestima prema projektu, dobavom, dopremom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 15-20 cm.
Uključeni svi radovi, prijevoz i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 250 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | CESTOVNA ODVODNJA
1. | Dobava, doprema i razvažanje uz rov te montaža rebrastih kanalizacijskih cijevi od PE-HD-a (SN-8), dužine 6 ili 12 m. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.).
U cijenu uključen sav potreban rad, prijevoz i materijal (brtve, spojnice i sl.).
Obračun po m’ montiranog cjevovoda. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu. Spajanje cijevi izvesti prema uputstvu proizvođača.
| cijev DN 300 mm (unutarnji promjer) | m' | 40 |  | 0
| cijev DN 250 mm (unutarnji promjer) | m' | 30 |  | 0
2. | Dobava, doprema i ugradnja gotovih tipskih PE-HD okana oborinske kanalizacije, unutarnjeg promjera 100 cm, prema specifikaciji u projektu. Komplet se sastoji od dna okna s oblikovanim kinetama i vertikalnog tijela okna od cijevi DN 100 cm, zadane visine H.
Okna su opremljena ulazom D1 (D3 i D4) i izlazom D2. Spajanje okna i cijevi izvodi se spojnicom i gumenim brtvama, što garantira nepropusnost spoja. Okna se ugrađuju slobodno u rov u prometnoj površini i moraju odgovarati za prometno opterećenje SLW 30 i SLW 60, s dubinom ugradnje prema uzdužnom profilu.
Obavezno moraju imati certifikat i izjavu o sukladnosti proizvoda i načina spoja, sve prema važećem Zakonu. Kod spajanja na cjevovod je potrebno osigurati prostor za rad. Polaganje se vrši na profiliranu i zbijenu posteljicu debljine min. 15 cm.
Stavkom obuhvatiti dobavu, dopremu i ugradnju tipskog okruglog rasteretnog prstena okna od armiranog betona C25/30, na sloju zbijenog šljunka d=20 cm, te dovoz i ugradnju ljevano – željeznog okruglog poklopca promjera 60 cm (nosivosti 25t), a sve u skladu sa detaljima u projektu.
(Varijanta: izvedba betonskog revizijskog okna svijetlih dimenzija 100x80 cm, debljine zidova i podne ploče 20 cm, a pokrovne ploče 15 cm)
| okno 100 cm (unutarnji promjer) | kom | 3 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
3. | Izvedba slivnika s taložnicom za prihvat vode preko rešetke.
Iskop rova prosječne dubine 1,50 do 2,0 m s utovarom i odvozom viška materijala do 5 km. Uključen ručni iskop uz postojeće instalacije, s odvozom materijala.
Dobava i doprema materijala, te izrada tijela slivnika od betonskih cijevi profila 50 cm, HRN EN 1916. Betoniranje dna taložnice, obloge cijevi betonom C16/20 d=20 cm, ubetoniranje ljevanoželjezne rešetke dim. 40/40 cm za teški promet, HRN EN 124.
Izvedba svih spojeva za dotok i odtok vode. U beton se dodaju aditivi za vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na vodonepropusnost. Dubina taložnice slivnika minimalno 1,00 m.
| U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. | kom | 9 |  | 0
4. | Izvedba kanalizacijskog priključnog cjevovoda od PP ili PVC cijevi DN 20 cm s ojačanom stijenkom klase SN8.
Iskop rova dubine 1,0-2,0 m s utovarom i odvozom tla do 5 km. Uključen otkop i postojećih instalacija uz pozorni ručni rad, s odvozom materijala.
Uključeno razupiranje rova. Planiranje dna rova ručno. Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm.
Dobava atestiranih cijevi za kanalizaciju s potrebnom tjemenom nosivošću i postava za smjer i nagib odvodnje. Izrada obloge cijevi, te zaštitnog sloja nad tjemenom cijevi d = 30 cm od kamene sitneži uz lagano zbijanje. Zatrpavanje rova isključivo šljunkom uz zbijanje po slojevima od 30 cm.
Prije zatrpavanja cjevovod se ispituje na vodonepropusnost. Prije ispitivanja izvršiti mehaničko čišćenje unutrašnjosti cjevovoda. Kod malog nadsloja (manje od 70 cm) ugraditi cijev u betonsku oblogu d = 20 cm ili na drugi način osigurati tjemenu nosivost.
Uključena izrada proboja i spoja za dotok i odtok vode, kao i potrebni fazoni i brtveni materijal.
U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga. Obračun po m' izvedenog cjevovoda.
| PP ili PVC cijevi klase SN8 DN 20 cm | m' | 55 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
5. | Dobava, doprema i ugradnja montažnog tipskog separatora naftnih derivata sa by passom za obradu oborinskih voda s prometnih površina (kao Tehnix ili odgovarajući), prema EN 858 sa integriranom taložnicom, protoka Q=6/30 l/s.
| Zemljani radovi obračunavaju se posebno kao i betonsko postolje. Svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža separatora sadržani su u jediničnoj cijeni separatora, sve komplet gotovo sa spojem na kanalizaciju. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i doprema materijala, izrada betona C30/37, te betoniranje armirano-betonske podne ploče separatora, debljine 20 cm. Ploču je u donjoj zoni potrebno armirati mrežom MAG Q-503.
Betoniranje izvesti u odgovarajućoj oplati, a u cijenu je potrebno ukalkulirati dobavu i dopremu materijala, te izradu odgovarajuće oplate i armature. Obračun po m3 ugrađenog betona, oplate i armature.
| beton C30/37 | m3 | 2.5 |  | 0
| ravna oplata | m2 | 5 |  | 0
| armatura MAG Q-503 | kg | 90 |  | 0
7. | Izvedba spoja projektirane oborinske kanalizacije u postojeće revizijsko okno (ROpost). U cijenu uračunati svi potrebni radovi na izradi proboja i spoja za dotok vode, kao i potrebni materijali, prijevoz i radna snaga. Obračun radova po komadu izvedenog bočnog spoja na postojeće okno. | kom | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje kanalizacije i revizijskih okana na vodonepropusnost, uz prisustvo nadzora i vođenje propisanog zapisnika, sve u skladu sa važećim propisima i normativima HRN EN 805. Ispitivanje vrši ovlaštena pravna osoba prema Pravilniku NN 03/11. | m' | 70 |  | 0
9. | Ugradnja PE trake upozorenja za identifikaciju iznad položenih kanalizacijskih cijevi. Obračun po m´ ugrađene trake.
| PE traka za upozorenje | m´ | 70 |  | 0
10. | Rušenje (korekcija) postojećih poklopaca, rešetki i pokrovnih kapa te betoniranje na visinu novog uređenja površina +,- 20 cm, izradom betonskog okvira betonom C25/30 u oplati. Uključeno popravak i čišćenje okna ili slivnika do pune funkcionalnosti. | kom | 9 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
11. | Zamjena postojećih poklopaca ili rešetki onima za teški promet 400 kN HRN EN 124 s amortizirajućom brtvom protiv buke (koji je u primjeni kao tehnološki najbolji prema zahtjevu Investitora). U cijenu uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad. | kom | 3 |  | 0
12. | Korekcija (premještanje) postojećeg slivnika koji nema položaj u skladu sa novim projektiranim stanjem. Obračun radova po stvarnom broju slivnika. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava i doprema šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 40 cm na prometnici i parkiralištu, te 30 cm ispod staze.
Potrebna zbijenost Memin=80 MN/m2 za prometnicu i parkiralište, te Memin=60 MN/m2 za stazu.
HRN U.B1.046
HRN U.E9.020
HRN U.E9.022
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 170 |  | 0
2. | Dobava i doprema rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Rubnjaci 15/25/100 cm | m' | 200 |  | 0
| Rubnjaci (za lukove) 15/25/33 cm | m' | 45 |  | 0
| Mali rubnjaci 8/20/50 cm | m' | 50 |  | 0
Napomena:
Na kolnim ulazima i prijelazima staza preko rubnjaka isti se postavljaju polegnuto položeni ili upušteni +3 cm od asfalta. Izvode se rampe od asfalta širine min 1,0 m u nagibu do 7%.
3. | Čišćenje asfaltne konstrukcije, te štrcanje bitumenskom emulzijom na mjestima spojeva i presvlačenja asfaltbetonom.
| HRN U.M3.020 | m2 | 950 |  | 0
4. | Izrada, dobava, doprema i ugradnja asfaltbetona od BNS 16 za izravnavajući sloj asfalta u debljini d=1-8 cm u uvaljanom stanju.
HRN EN 13108
HRN EN 12697
| BNS 16 d = 1-8 cm | t | 55 |  | 0
5. | Izrada, dobava, doprema i ugradba bitumenizirane drobljene kamene sitneži BNS 16 na kolniku i parkiralištu, za donji nosivi sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 6 cm na kolniku i parkiralištu, u uvaljanom stanju.
HRN U.E9.021
| BNS 16 d = 6 cm | m2 | 300 |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
6. | Izrada, dobava, doprema i ugradba bitumenizirane drobljene kamene sitneži BNHS 11 na stazama, za nosivo habajući sloj asfalta. Debljina sloja iznosi 5 cm, u uvaljanom stanju.
HRN U.E9.021
| BNS 16 d = 5 cm | m2 | 250 |  | 0
7. | Izrada, dobava, doprema i ugradba asfaltbetona od drobljene kamene sitneži AB11 za habajući sloj asfalta u debljini 4 cm na kolniku i parkiralištu, te kod presvlačenja, u uvaljanom stanju.
HRN U.E4.014
| AB 11 d = 4 cm | m2 | 1050 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Izrada, dobava, doprema i postava novih prometnih znakova na aluminijskim ili pocinčanim stupovima u betonskom temelju, prema specifikaciji.
(prema 9-01.2 OTU)
Prometni znakovi moraju biti izrađeni i postavljeni u svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” i pripadnim normama.
Znakovi (ploče) trebaju imati aluminijski okvir i foliju određenog stupnja retrorefleksije.
Pozicije znakova date su na situaciji.
| osmerokut 2r=60 cm (znak B02) | kom | 1 |  | 0
| kvadrat 60x60 cm (znak C35) | kom | 2 |  | 0
| pravokutnik 60x30 cm (znak E31) | kom | 1 |  | 0
2. | Izvlačenje reflektirajućih crta i oznaka na kolniku. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane Pravilnikom i OTU-om.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om.
U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| bijela crta puna i isprekidana širine 12 cm (H01, H02, H03, H04) | m' | 100 |  | 0
| crta širine 12 cm za parkirna mjesta (H60, H62) | m' | 155 |  | 0
| stop crta š=50cm (H11) | m' | 5 |  | 0
| oznaka parkinga za invalide (H48) | kom | 2 |  | 0
| stop oznake (H38) | kom | 1 |  | 0
| zebra širine 3,0 m (H18) | kom | 25 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
VI | OSTALI RADOVI
1. | Geodetski radovi na snimanju izgrađene prometnice i parkirališta, izrada elaborata i katastra novog stanja prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s provedbom u nadležnoj Državnoj upravi za katastar. Izrada elaborata za GIS na elektroničkom mediju. | m2 | 1220 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedene oborinske kanalizacije, te izrada geodetskog elaborata. | m' | 70 |  | 0
3. | Sanacija kolničke konstrukcije na mjestu polaganja kanalizacije ispod postojeće županijske ceste ŽC 2085 i postojećeg asfalta. U cijenu uključiti sav rad, prijevoz i potrebna sredstva kao i dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala prema važećim standardima i normativima za tu vrstu radova.
| Izrada tampona d=40 cm | m3 | 36 |  | 0
| BNS 16, d = 6 cm | m2 | 90 |  | 0
| AB 11, d = 4 cm | m2 | 90 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ |  |  |  | 0
III | CESTOVNA ODVODNJA |  |  |  | 0
IV | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
V | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
VI | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0