## NASLOVNICA
| GRAĐEVINA I LOKACIJA: | ADAPTACIJA I UREĐENJE OBJEKTA DRUŠTVENOG DOMA - DONJI JEROVEC
Jerovec BB, Jerovec
k.č.br. 662/1, k.o. Jerovec
| INVESTITOR: | Grad Ivanec
Trg hrvatskih ivanovaca 9/B
42240 Ivanec
TROŠKOVNIK
| PROJEKTANT: | Mihael Cahun, mag.ing,aedif.
| DIREKTOR: | Mihael Cahun, mag.ing,aedif.
MJESTO: | Ivanec
DATUM: | Kolovoz, 2018. god

## OU.O
OPĆI UVJETI
1. OPĆE ODREDBE
Kod izvedbe svih radova obavezno je u svemu primjenjivati važeće zakone, propise, pravilnike i standarde. Ukoliko bi došlo do izmjene ili dopune zakona, pravilnika ili normi, mjerodavni će biti oni koji će važiti na dan nastupanja radova, bez obzira na navedene u ovom troškovniku. Izvođač je odgovoran za sigurnost i nepovredivost susjednih parcela i građevina. Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu. Rukovoditelj gradilišta i njegov poslovođa odgovorni su po važećim propisima za higijensko - tehničku zaštitu i protupožarnu zaštitu u toku izvođenja radova i izvođač je dužan na svaki poziv nadzornog inženjera ili nadležnog državnog organa, o svom trošku osigurati pristup uređajima i instalacijama na gradilištu. Građevina kao i cijelo gradilište izvođač i njegovi kooperanti moraju stalno održavati čisto i uredno, a po završetku svog posla, radilište iza sebe ostaviti potpuno čisto. Po završetku svih radova pred predaju građevine, a po završetku posla, pred predaju sve mora biti očišćeno od svih ruševina, šute, skele i prašine, okolni teren uređen i sve spremljeno.
2. MATERIJAL
Građevinski materijali i oprema koji se dobivaju, upotrebljavaju i ugrađuju moraju biti novi, osim ako nije troškovnikom drugačije određeno, ispravni a po kvaliteti, dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, odredbama HRN EN-a, Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda i ostalih propisa. U opisu pojedine vrste radova specificirani su standardi za sve osnovne materijale koji su predviđeni da se upotrijebe, pa u slučaju da se tokom ugovaranja ili izvođenja radova dogovore izmjene u odnosu na predviđeno tehničkom dokumentacijom, kod nabave i ugradnje za izmjenjene radove i materijale, također se treba pridržavati odgovarajućih standarda i važećih propisa.
Izvođači svih radova dužni su, za sve materijale koje upotrebljavaju, a za koje ne postoje hrvatski standardi, prethodno pribaviti ateste od priznate i registrirane ustanove za ispitivanje materijala. Izvođači su također, dužni strogo primjenjivati sve upute proizvođača materijala, kao i posebne upute koje će biti propisane od odgovarajućih stručnih ustanova. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih upotrebljenih materijala bio protivan predviđenim opisima u troškovniku, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju dužan je izvođač, bez obzira na količinu izrađenog posla da izgrađene djelove sa nekvalitetnim materijalom o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi.
Sav materijal i opremu, za koje nadzorni inženjer tvrdi da neodgovara pogodbenom troškovniku, dužan je izvođač odmah ukloniti sa gradilišta. Ako se ne ukloni materijal i oprema ili ne postupi po primjedbama, sva materijalna šteta pada na teret izvođača bez ikakvog prava na reklamacije.
3. UVJETI I NAČIN IZVEDBE
Izvođači su dužni sve radove izvesti točno prema svim djelovima tehničke dokumentacije, tj. prema nacrtima, shemama, detaljima, troškovniku i statičkom i ostalim proračunima. Izvođači su dužni dokumentirati kakvoću radova i pojedinih faza građenja, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupne građevine obrađenim rezultatima izvedenih ispitivanja izvršenim od strane stručnih organizacija koje su za to registrirane ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom i propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima. Izvođači radova dužni su prije početka radova temeljito proučiti kompletnu odgovarajuću dokumentaciju i upozoriti investitora pravovremeno prije početka radova na eventualne nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Izvođači su obavezni sve mjere iz projekta provjeriti u naravi.
Opći opis dan za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim stavkama izvrši po tom opisu, bez obzira da li je taj opis dan u svim pojedinim stavkama ili nije, osim ukoliko opis rada nije u toj stavci drugačije naveden. Svi opisi i podaci u ovom troškovniku i cijelom projektnom elaboratu služe zato da izvođaču što jasnije predstave radove, njihovo izvođenje i kvalitet, pa je prema tome dužnost izvođača da nabavi i ugradi prvoklasan materijal predviđene vrste, tj. najbolji kvalitet koji postoji u toj vrsti materijala, ako u pojedinoj stavci nije točno određen njegov kvalitet.
Izvođač se obavezuje da će materijal dati na ispitivanje ako se između nadzornog inženjera i izvođača pojave nesuglasice u pogledu kvalitete materijala i da će troškove ovog ispitivanja platiti izvođač, koji ima pravo tražiti naknadu od investitora, ako nadzorni inženjer nije bio u pravu. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom u opisima troškovnika, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan, bez obzira na količinu izgrađenog posla da nepropisno izrađene djelove o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi sve dotle dok dotični posao ne bude odgovarao predviđenom opisu i nacrtima, izuzev ako izmjenu bude odobrio i upisao u građevinskom dnevniku nadzorni inženjer.
Izvođač je dužan da svoja opažanja, primjedbe, unese u građevinski dnevnik i učini konkretne prijedloge, ako nađe da se predviđeni radovi mogu izvesti na tehnički lakši, jednostavniji i racionalniji način ili da se neki tehnički uvjeti i ostali ugovorni dokumenti štetni po trajnost, stabilnost i kvalitet radova, a investitor, odnosno nadzorni inženjer, dužan je o tim prijedlozima donjeti odluku i istu saopćiti izvođaču putem građevinskog dnevnika. Ako izvođač utvrdi da se, uslijed uputa nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti i ispravnosti građevine, odgovara za nastalu štetu, ako na utvrđene greške ne upozori investitora pismenim putem čim grešku primjeti, a investitor je dužan da o pismenom upozorenju izvođača donese svoju odluku u najkraćem roku.
Svu štetu koju za vrijeme izvođenja radova načini izvođač u krugu gradilišta ili na građevini, nesmotrenim ili nestručnim postupkom ili nedovoljnim mjerama zaštite pri izvođenju radova, dužan je da ispravi i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Izvođač je dužan od nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostale dokumentacije, i ako to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili prepravki izvedenih radova, zbog odstupanja od ugovora. Komuniciranje investitora ( nadzornog inženjera ) i izvođača isključivo je putem građevinskog dnevnika.
Za sve radove u ovom troškovniku gdje je potrebna oplata i skela izvođač je obavezan iste dobaviti i kvalitetno izraditi, što se posebno ne plaća, već je izvođač dužan da je ukalkulira u ponuđenu cijenu odgovarajućeg rada, osim ako u opisu pojedinog rada nije izričito određeno da se oplata ili skela posebno obračunavaju. Sve potrebne otvore i užljebine u temeljima, zidovima i stropovima za vođenje instalacija i raznih uređaja, te elemente koji se monolitno ugrađuju, dužan je izvođač izgraditi i ugraditi točno prema nacrtima i detaljima, a poslije polaganja cijevi i uređaja iste otvore adekvatno izolirati, te užljebine zazidati i zabrviti. Ovo se ne plaća zasebno već treba obuhvatiti u cijenu pripadajućih konstrukcija, zidanja i žbukanja.
4. UVJETI OBRAČUNA
Ponuđene cijene izvođača za sve vrste radova su prodajne cijene u kojima su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport, društvene obaveze, dobit i svi drugi izdaci ponuđača za potpuno izvršenje ponuđenih radova po dokumentima pogodbe i tehničkim propisima, te se nikakve naknade izvođaču neće priznati iznad ugovorene cijene.
Sve stavke troškovnika sadrže apsolutno sve potrebno za potpuno dovršenje opisanog rada, na potpuno korektan način, u skladu sa hrvatskim propisima i standardima, te uzancama i pravilima dobrog znata. Ovo uključuje sve nenavdene skele, oplate, pričvrsni materijal, pribor, sitni potrošni materijal i ostalo.
Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate na radove opisane u pojedinoj stavci, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj stavci da se navedeni rad plaća posebno u drugoj stavci. Ukoliko u nekoj stavci nije određen način obračunavanja obavezne su postojeće norme u građevinarstvu (ukoliko su izašle za pojedine radove) i posebni uvjeti koje prilikom ustupanja radova odredi investitor. U slučaju da pojedini posao bude izrađen bolje i skuplje nego što je dokumentacijom predviđeno izvođač također nema pravo da zahtijeva doplatu, ako je to sam na svoju ruku izvršio, bez odobrenja i naloga investitora ili nadzornog inženjera.
U slučaju konstruktivnih izmjena, zamjena, povećanja i izostavljanja pojedinih ugovorenih radova iz ovog troškovnika u cijelosti ili djelomično, zbog toga proizišle viškove ili manjkove obavezan je izvođač da usvoji bez ikakvih primjedbi, ograničenja ili zahtjeva za odštetu i da ovo izradi po pogodbenim cijenama. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora prethodno za iste dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta, utvrditi sa nadzornim inženjerom i investitorom cijenu i upisati je u građevinski dnevnik. U slučaju da nastane potreba za nepredviđene radove, gdje bi gubitak vremena mogao naškoditi stabilnosti građevine ili drugih radova koji se izvode, nadzorni inženjer ima pravo da ne vodi izvođenje takvih radova, s tim da se o njihovoj cijeni investitor i izvođač naknadno sporazumiju.
5. OSTALE NAPOMENE
Sve obaveze u općim uvjetima i opisima pojedinih vrsta radova izvođač prima kao sastavni dio ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih prihvati bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacija. Obveza izvođača je izrada izvedbenih detalja i potrebnih izvedbenih nacrta uz ishođenje potvrde od strane predstavnika investitora, projektanta i nadzornog inženjera. Za razne instalaterske radove primjenjivat će se opći i posebni uvjeti koji su dani u tehničkoj dokumentaciji za pojedine vrste instalacija. Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.

## Građevinsko obrtnički radovi
REKAPITULACIJA RADOVA
DD JEROVEC DONJI
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | #REF!
1.2. | TESARSKI RADOVI
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
1.4. | KAMENOREZAČKI RADOVI
| UKUPNO 1: |  |  | #REF!
2. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  | #REF!
2.2. | STOLARSKI RADOVI
2.5. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO 2:
3. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
3.2. | INSTALACIJA VODOVODA
3.3. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
UKUPNO 3:
#REF!
UKUPNO 1+2+3+4 +5 bez PDV-a
SVEUKUPNO SA PDV-om
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
stavka | opis | jed. mj. | količina
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
Pripremno završni radovi na građevini koja se adaptira.
Uređenje radnog prostora pri čemu osiguravamo prostor za kretanje ljudi i opreme za cijelo vrijeme adaptacije objekta.
| Čišćenje gradilišta po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova od otpadnog materijala. | paušal | 1
UKUPNO:
1.2. | TESARSKI RADOVI |  |  | #REF!
1. | Izrada drvene oplate radi zatvaranje stropa na dijelu natkrivene terase, izvedene od drvenih dasaka d = 2,4 cm (ili OSB ploča d=2,20cm) pribijenih za pajante.
| Uključen sav alat i spojna sredstva. | m2 | 70
2. | Izrada drvene oplate radi zatvaranja sjeveroistočnog i jugozapadnog pročelja, izvedene od drvenih dasaka d = 2,4 cm.
| Uključen sav alat i spojna sredstva. | m2 | 18
UKUPNO:
1.3. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Izvedba cementnog estriha poda cijelog objekta, d = 5 cm armiran sa vlaknima, a dolazi na ab ploču. Vlakna koja su na bazi propilena povečavaju otpor tvorbi pukotina. Površina estriha mora biti ravna i pripremljena za polaganje završnog poda. Obračun po m². | m2 | 83
2. | Zidarska pripomoć kod ugradbe vanjske i unutarnje stolarije s obradom špaleta, brtvljenjem i kitanjem. Obračun po broju ugrađenih stavaka. | kom | 11
UKUPNO:
1.4. | KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Nabava, rezanje i postavljanje klupčica od prirodnog kamena debljine 2 cm, širine 25 cm. Klupčice se učvršćuju u cementni mort i na sidra od nehrđajučeg čelika. Svi elementi i materijali potrebni za montažu uključeni u cijenu. Završna obrada prema želji investitora. Provjeriti mjere na licu mjesta. | m | 7.1
UKUPNO:
2. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
stavka | opis | jed. mj. | količina
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  | #REF!
#REF!
1. | Izvedba i montaža visećih horizontalnih žlijebova polukružnog presjeka od pocinčanog lima 0,55 mm, veličine profila max 120 mm s potrebnim držačima (kukama) iz pocinčanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i izvedbu spoja s odvodnim vertikalnim cijevima. | m | 32.6 | #REF!
2. | Izvedba i montaža vertikalnog žlijeba. Sve od pocinčanog lima 0,55 mm i promjerom 120 mm. Cijena uključuje izvedbu i priključak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao žlijeb. U cijeni obujmice za vješanje. | m | 10
3. | Izrada i montaža veter lajsni od pocinčanog lima 0,55 mm, rš cca 35 cm. U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal za pričvršćenje. | m | 8.35
| UKUPNO: |  |  | #REF!
2.2. | STOLARSKI RADOVI
| NAPOMENA: |  |  | 0
| Jedinična cijena pojedine stavke uključuje kompletnu izradu, dostavu i montažu s okovom, bravom, ključevima, pragom, završnom obradom, ustakljenjem, opšavnim lajsnama, i svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, pa se isto neće posebno obračunavati u ostalim vrstama radova ovih stavki troškovnika. |  |  | #REF!
Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na građevini.
VANJSKA STOLARIJA
NAPOMENA:
Sva vrata i prozori su pvc izvedbe u boji prema odabiru projektanta.
0
1. | VRATA
| Jednodijelna zaokretna vrata bez ostakljenja u građevinskom otvoru ukupne veličine 95/200 cm. Izo staklo, max Uw=1,40W/m2K. | kom | 1
| Jednodijelna zaokretna vrata bez ostakljenja u građevinskom otvoru ukupne veličine 95/225 cm. Izo staklo, max Uw=1,40W/m2K. | kom | 1
2. | PROZORI
| Otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 80/100 cm , dvostruko izo staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. | kom | 6
| Otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 100/100 cm, dvostruko izo staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. | kom | 1
| Otklopno zaokretni prozor u građevinskom otvoru 62/77 cm, dvostruko izo mutno staklo, low e, max Uw=1,40W/m2K. | kom | 2 | #REF!
UNUTARNJA STOLARIJA
3. | Izrada, dobava i montaža sanitarne tipske pregrade s jednokrilnim zaokretnim vratima. Pregrada se sastoji od ALU okova s ispunom od vlagootpornog iverala, građevinski otvor 60/210 cm.
Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| U stavku uključiti sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 2
UKUPNO:
2.3. | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Oblaganje zidova gipskartonskim impregniranim pločama protiv upijanja vlage.
Jednostrana obloga sa unutarnje strane potkonstrukcije izvodi se iz vlagoodbojnih i vatrootpornih gipskartonskih ploča tipa DFH2 13 (d =1,25 cm) ili jednakovrijedan proizvod.
Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača sistema.
Konstrukcija i obloga se izvodi do visine stropne konstrukcije. Radne skele u cijeni stavke.
Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema).
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. | m2 | 89
2. | Oblaganje stropa gipskartonskim pločama, iznad zatvorenog prostora.
Montaža na metalnoj potkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6 i UD profila ) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni pomoću ovjesa.
Podloga za učvršćivanje stropa su pajante (drvena konstrukcija).
Obloga od gipskartonskih ploča tipa kao Knauf DFH2 13 , d=1 x 1,25 cm.
Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema).
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. | m2 | 16
3. | Izvedba lakog montažnog pregradnog zida s gipskartonskim pločama.
Sistem kao pregradni zid Knauf W112 ili jednakovrijedan sustav.
Ukupna debljina zida 12,5 cm.
Pregradni zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih CW i UW profila širine d=7,5 cm, te izolacijom iz kamene vune, obostrano dvostruko obložen gipskartonskim pločama.
Izolacijski sloj: mineralna vuna, d= 7,5 cm
Dvostruka obloga sa svake strane potkonstrukcije izvodi se iz gipskartonskih ploča tipa GKB A13+ A13 (d=2x1,25 cm) ili jednakovrijedan proizvod.
Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema).
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. | m2 | 10
4. | Premaz gipskartonskih zidova uz umivaonike i wc - e sa «Flachendicht» premazom, u visini od cca. 1,50 m, prema uputstvu i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. | m2 | 3
UKUPNO:
2.5. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje - dvostruko - obloga od gipskartonskih ploča sa prethodnom pripremom podloge dvokratnim gletanjem do potpune glatkoće površine disperzivnom bojom. Sve izvesti po uputi proizvođača materijala. Obračun je po m2. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Uključivo sav potreban materijal, eventualno skela i transport, rad i pribor za dovršenje radova, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
| zidovi | m2 | 75
| stropovi | m2 | 16
UKUPNO:
3. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
stavka | opis | jed. mj. | količina
3.2. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Izrada spoja nove vodovodne instalacije PEHD cijevi DN 32 mm na postojeći priključak i vodomjer u vodomjernom oknu na parceli. U cijenu stavke uključiti sav potreban spojni i pričvrsni materijal te potrebnu armaturu u vodomjernom oknu. | komplet | 1
RADOVE IZ STAVKE 1. IZVODI NADLEŽNO KOMUNALNO PODUZEĆE
2. | Dobava i ugradnja tlačnih vodovodnih PEHD cijevi za radni tlak 10 bara kvalitete PE 100 za vanjsku instalaciju sanitarnog voda. Cijevi se spajaju elektrofuzijski spojnicama, prijelazima i fitinzima koji su uključeni u cijenu. Cijevi polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska.
| - PEHD DN 32 mm | m | 25
3. | Dobava i ugradnja polipropilenskih cijevi "Aquaprop" proizvođača "Pipelife", za razvod sanitarne hladne i tople vode, te recirkulaciju tople vode u objektu, vođene u podu i zidovima. Toplovodne cijevi dodatno izolirati poliuretanskim omotačem. Cijevi se spajaju polifuzijskim spajanjem (zavarivanjem) sa spojnicama. U cijenu uvrstiti pričvrsni materijal.
U cijenu također uračunati prijelazne komade s PEHD i pocinčane cijevi na PPR cijev.
| - DN 25 | m' | 20
| - DN 20 | m' | 10
| - DN 15 | m' | 15
UKUPNO:
3.3. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
1. | Dobava i ugradnja PVC cijevi od tvrde plastike proizvođača "Pipelife", cijevi za vanjsku sanitarnu odvodnju građevine, klase čvrstoće SN2. Cijevi se spajaju na naglavak i imaju ugrađenu brtvu. Cijevi vođene u terenu polagati na sloj pijeska.
| - cijev DN 125 mm | m' | 10
| - cijev DN 100 mm | m' | 15
| - cijev DN 75 mm | m' | 10
| - cijev DN 50 mm | m' | 20
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO