## Eksport podataka
Evidencija komunalne infrastrukture - JAVNA RASVJETA - ormari javne rasvjete
ID | ŠIFRA | VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | NAZIV | SNAGA(KW) | VRSTA | VRSTA KABELA | BR. STR. KRUGOVA | MAX. SNAG. KRUGOVA | POLOŽAJ | NAPOMENA | UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM | ČESTICA NA KOJOJ SE ORMAR NALATI | VLASNIŠTVO - GRAD IVANEC | VLASNIŠTVO - RH, JAVNO DOBRO | VLASNIŠTVO - PRIVATNO I OSTALO
1 | 0020026 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2003 SALINOVEC 1, SALINOVEC | 5.75 |  | SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 3 |  | betonska - tornjić | uz TS | Elektro Golub | 15406 Ivanec |  | 15406 Ivanec
2 | 0020165 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2002 VUGLOVEC, GEČKOVEC | 7.36 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 4 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 4006 Kaniža |  | 4006 Kaniža
4 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2151 KRAŠEVEC IVANEC, KRAŠEVEC | 15.41 |  | PP00 4x10 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 6 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2431 Kaniža |  |  | 2431 Kaniža
5 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2066 IVE LOLE RIBARA, IVANEC, IVANA KUKULJEVIĆA | 11.5 |  | PP41 4x6 mm2 | 2 |  | betonska - zidana | uz TS | Elektro Golub | 1287/2 Ivanec | 1287/2 Ivanec - ne postoji z.k. u katastru Grad Ivanec
6 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2061 JOSIPA KRAŠA, IVANEC, M. MALEZA [6, 57] | 14.26 |  | PP41 4x10 mm2, PP41 4x6 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 4 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 735 Ivanec |  | 735 Ivanec
7 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2137 IVANEC 1, IVANEC, LJ. GAJA | 8.05 |  | PP00 4x10 mm2, PP00 4x16 mm2 | 3 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 512 Ivanec |  |  | 512 Ivanec
8 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2059 KANIŽA, KANIŽA | 7.36 |  | SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 3 |  | betonska - tornjić | uz TS | Elektro Golub | 275 Kaniža |  |  | 275 Kaniža
9 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2038 IVANEC 3, KOD VATROGASNOG DOMA | 11.5 |  | PP00 3x16 mm2, PP41 4x25 mm2, PP00-A 4x25 mm2 | 3 |  | betonska - zidana | uz TS | Elektro Golub | 470 Ivanec |  |  | 470 Ivanec
10 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2008 PUNIKVE 1, PUNIKVE | 11.5 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 16 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | betonska - tornjić | uz TS | Elektro Golub | 15430 Ivanec |  | 15430 Ivanec
11 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2080 NAZOROVA, IVANEC, V. NAZORA | 42 |  | PP41 4x25 mm2 | 3 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 304/2 Ivanec | 304/2 Ivanec
12 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2074 JEROVEC DONJI, D. JEROVEC | 11.04 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 502/4 Jerovec |  |  | 502/4 Jerovec
13 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2013 IVANEC 2, KOD MLINA | 11.5 |  | SKS 2x16 mm2 | 4 |  | betonska - tornjić | uz TS | Elektro Golub | 12442 Ivanec |  |  | 12442 Ivanec
14 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2139 STAŽNJEVEC 2, STAŽNJEVEC | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 2785 Cerje Tužno |  | 2785 Cerje Tužno - ne postoji z.k. u katastru upisano javno dobro
15 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2138 SREDNJA ŠKOLA IVANEC, IVANEC | 7.36 |  | PP00 4x10 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 358 Ivanec |  |  | 358 Ivanec
16 | 0023888 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2012 STAŽNJEVEC 1 | 5.75 | MTU | Elkalex (NFA2X) 2x16 mm2 Al | 3 |  | unutar TS | uz TS | Elektro Golub | 2326/15 Cerje Tužno |  | 2326/18 Cerje Tužno - ne postoji z.k. u katastru upisano javno dobro
17 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2088 PUNIKVE 2, PUNIKVE | 9.2 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 16 mm2, SKS 2x16 mm2 | 4 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 9559 Ivanec |  |  | 9559 Ivanec
18 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2067 KLAONICA IVANEC, IVANEC | 25 |  | PP00 4x16 mm2, PP41 4x35 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2250 Ivanec |  | 2250 Ivanec
19 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2106 KNAPIĆ, LANČIĆ | 7.36 |  | PP00 4x10 mm2, SKS 2x16 mm2 | 4 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 3064 Kaniža |  |  | 3064 Kaniža
20 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2130 (PARTIZANSKA) FRANKOPANSKA, S. VUKOVIĆ | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2 | 4 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 1737 Ivanec |  |  | 1737 Ivanec
21 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3003 RADOVAN 1 | 8.05 |  | PP00 4x6 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | betonska - tornjić | uz TS | Elektro Golub | 2222/5 Radovan |  |  | 2222/5 Radovan
22 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3033 LOVREČAN | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2498/1 Radovan |  |  | 2498/1 Radovan
23 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2079 LUKAVEC | 3.45 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1392/3 Cerje Tužno |  |  | 1392/3 Cerje Tužno
24 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2091 GAJEVA, IVANEC, LJ. GAJA | 11.5 |  | PP00 4x10 mm2, PP00 4x25 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 533/1 Ivanec | 533/1 Ivanec
25 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2075 JEROVEC GORNJI, G. JEROVEC | 11.04 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1026 Jerovec |  |  | 1026 Jerovec
26 | 0028854 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2155 PRIGOREC | 9.2 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 5 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 15479 Ivanec | 15479 Ivanec
27 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3017 MARGEČAN | 18.4 |  |  | 4 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 563/1 Radovan |  |  | 563/1 Radovan
28 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2087 IVANEČKI VRHOVEC | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 6563/1 Ivanec |  |  | 6563/1 Ivanec
29 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2115 IVANEC NASELJE, IVANEC, I. GUNDULIĆA | 14.95 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 418/2 Ivanec |  |  | 418/2 Ivanec
30 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2005 GAČICE 1 | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 2787 Cerje Tužno |  | 2787 Cerje Tužno
31 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2095 GAČICE 2, GAČICE | 11.5 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1777/1 Cerje Tužno |  |  | 1777/1 Cerje Tužno
32 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2113 CERJE TUŽNO, CERJE | 2.3 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 4 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1493/5 Cerje Tužno |  |  | 1493/5 Cerje Tužno
33 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3124 ŠKRILJEVEC BREG | 5.75 |  |  |  |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 3031 Radovan |  |  | 3031 Radovan
34 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2153 NAZOROVA 2, IVANEC, V. NAZORA | 2.3 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2, SKS 2x16 mm2 | 1 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2537/1 Ivanec |  |  | 2537/1 Ivanec
35 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2145 SALINOVEC 2, SALINOVEC | 3.45 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2, SKS 2x16 mm3 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 9029 Ivanec |  |  | 9029 Ivanec
36 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2014 RIBIĆ BREG | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 7672 Klenovnik | 7672 Klenovnik
37 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2167 JAGETIĆ BREG, IVANEC | 5.75 |  | PP00 4x16 mm2, SKS 2x16 mm2 | 4 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 1106/1 Ivanec |  |  | 1106/1 Ivanec
38 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2178 HORVATSKO | 7.36 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 7648/9 Klenovnik |  |  | 7648/9 Klenovnik
39 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3130 LOVREČAN MOST | 7.36 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2387/1 Radovan |  |  | 2387/1 Radovan
40 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3132 RADOVAN 2 | 2.3 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 2338/3 Radovan |  |  | 2338/3 Radovan
41 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2129 METALAC IVANEC, PETRA PRERADOVIĆA | 4.6 |  | PP00 4x10 mm2 | 2 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 225/4 Ivanec |  |  | 225/4 Ivanec
42 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2142 IVANEČKA ŽELJEZNICA 3, IVANEČKA ŽELJEZNICA BB | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 11575 Ivanec |  |  | 11575 Ivanec
43 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2148 IVANEČKA ŽELJEZNICA 4, IVANEČKA ŽELJEZNICA BB | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 11435 Ivanec |  |  | 11435 Ivanec
44 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2063 IVANEČKA ŽELJEZNICA 2, IVANEČKA ŽELJEZNICA | 4.6 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 4158/1 Radovan |  | 4158/1 Radovan
45 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2037 IVANEČKA ŽELJEZNICA 1, IVANEČKA ŽELJEZNICA | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1020/4 Radovan |  |  | 1020/4 Radovan
46 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3113 OSEČKA | 11.5 |  |  | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1380 Radovan |  |  | 1380 Radovan
47 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2009 BEDENEC DONJI, BEDENEC | 9.2 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 2245/2 Jerovec |  |  | 2245/2 Jerovec
48 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2089 BEDENEC GORNJI, BEDENEC | 9.2 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 3200 Jerovec |  | 3200 Jerovec
49 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2223 VITEŠINEC | 9.2 |  |  | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 11862 Ivanec |  |  | 11862 Ivanec
50 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2189 ŽAROVNICA, BEDENEC | 2.3 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 1 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 780/11 Kamenica |  |  | 780/11 Kamenica
51 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2175 BITUŠEVJE, BEDENEC | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2, SKS 2x16 mm2 | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 3192 Jerovec | 3192 Jerovec
52 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2203 JEDINSTVO-AMBALAŽA IVANEC, RUDARSKA BB | 2.3 |  | PP00 4x10 mm2 | 1 |  | betonska - kompaktna | uz TS | Elektro Golub | 1480/14 Kaniža |  |  | 1480/14 Kaniža
53 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2135 RAFAJ, CERJE TUŽNO | 2.3 |  | PP00-A 4x25mm2, Al/Fe 1x16 mm2 | 1 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 910/4 Cerje Tužno |  |  | 910/4 Cerje Tužno
54 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3018 ŠKRILJEVEC | 5.75 |  | PP00-A 4x25 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 4252/1 Radovan |  | 4252/1 Radovan
55 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3039 SELJANEC | 7.36 |  |  |  |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 4154/1 Radovan |  |  | 4154/1 Radovan
56 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3097 MARGEČAN - PECE, PECE | 4.6 |  |  | 2 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 1743/1 Radovan |  |  | 1743/1 Radovan
58 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2108 PAHINSKO, IVANEC | 16.33 |  | PP00-A 2x25mm2, SKS 2x16 mm2 | 3 |  | stupna | uz TS | Elektro Golub | 2229 Ivanec |  |  | 2229 Ivanec
60 |  | ORMAR JAVNE RASVJETE | [7 empty] | uz TS | Elektro Golub | 5441 Ivanec |  |  | 5441 Ivanec
62 | 1182423 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2248 Stažnjevec 3 | 4.6 | MTU | Elkalex (NFA2X) 2x16 mm2 Al |  |  |  | uz TS | Elektro Golub | 2188/3 Cerje Tužno |  |  | 2188/3 Cerje Tužno
63 | 1282161 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 3165 Margečan 2 | 5.75 | MTU | Elkalex (NFA2X) 2x16 mm2 Al |  |  | samostojeći | uz TS | Elektro Golub | 852/4 Radovan |  |  | 852/4 Radovan
64 | 1366061 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2251 Prigorec 2 | [7 empty] | Elektro Golub | 14566 Ivanec |  |  | 14566 Ivanec
65 | 1145510 | ORMAR JAVNE RASVJETE | JR-TS 2241 Knapić 2 | 7.36 |  |  |  |  | samostojeći | uz TS | Elektro Golub | 4496/2 Kaniža |  |  | 4496/2 Kaniža